AQUABOX V1.1

System Design Specification (SDS)

Documento: SDS-AQUABOX V1.1

Versão 1.0

Status: Em Desenvolvimento

Data: 27/05/2026

1. Introdução

1.1 Objetivo

O AQUABOX é um sistema embarcado inteligente destinado ao gerenciamento de abastecimento de caixas d’água e irrigação residencial, com monitoramento remoto via internet com protocolo MQTT.

O equipamento deverá operar continuamente, com alta confiabilidade, suportando ambientes externos agressivos, incluindo instalações em casas de praia.

1.2 Escopo

- Controlar uma bomba d’água.

- Controlar até três válvulas solenoides.

- Operar em modo caixa d’água ou irrigação configuradas para cada saída solenoide.

- Monitorar níveis mínimo e máximo quando configurado para modo caixa d’água.

- Executar irrigação programada para o modo irrigação.

- Monitorar a vazão da bomba d’água.

- Monitorar a corrente da bomba para detectar possíveis casos de emergências.

- Operar de forma autônoma ou manual.

- Permitir operação remota via MQTT.

- Disponibilizar interface local por leds, display e botões.

2. Visão Geral do Sistema

2.1 Diagrama Conceitual

*Inserir diagrama de blocos do diagrama conceitual.

3. Modos de Operação

3.1 Modo Automático

Neste modo todas as funções serão executadas automaticamente.

Características:

- Monitoramento contínuo.

- Controle automático de enchimento.

- Irrigação programada.

- Alarmes automático.

- Comunicação MQTT.

3.2 Modo Manual

Neste modo:

- Nenhuma ação automática será executada.

- Operador controla bomba e válvulas.

- Programações permanecem armazenadas.